Tabla 1: Características generales del establecimiento educativo

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nivel | Cursos | Jornada | Matricula ( números de niños) | Días de la semana | Horario |
| Sala Cuna | Sala cuna menor y mayor | Completa | 20 | 5 | 08:30 / 17:30 |
| Nivel heterogéneo | Medio menor, mayor y transición | completa | 33 | 5 | 08:30 / 17:30 |

Tabla 2, superficie útil, sistemas de consumo y tipos de energía utilizada

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Recinto | Sup (m2) | Iluminación | Calefacción | Equipos pc | Agua caliente | Aire acondicionado | Motor eléctrico |
| Sala Cuna | 50.33 | + | X |  | X |  |  |
| Nivel heterogéneo | 36.30 | + | x |  | x |  |  |

Tabla 3 estimación de hora anuales.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Recinto | Horas de uso mañana | horas de uso tarde | Días de la semana (x4 es 1 mes) | Meses del año | Horas anuales de uso |
| Sala cuna | 3 | 3 | 5 | 10 |  |
| Nivel heterogéneo | 3 | 3 | 5 | 10 |  |

Tabla 4 caracterización de muros

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Recinto | Tipo de muro | Aislación | Filtración | Color | Superficie |
| Sala cuna | Concreto | no | No | Blanco |  |
| Nivel heterogéneo | Concreto | No | no | blanco |  |

Tabla 5 caracterización de ventanas

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Recinto | Orientación | Marco | Vidrio | Filtración | Color y tipo cortinas | Superficie ventanas (m2) |
| Sala Cuna | Norte | aluminio | Simple | No | Visillo blanco y gruesas claras |  |
| Nivel Heterogéneo | Norte | Aluminio | Simple | No | Visillo blanco y gruesas claras |  |