# Plan de acción o Plan de gestión energétic

Plantillas en blanco (para su llenado)

Tabla 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **OBJETIVOS**  | **RESULTADOS ESPERADOS**  | **ACTIVIDADES NECESARIAS**  | **RESPONSABLES**  | **FECHA LIMITE FINALIZACIÓN**  |
| Identificar filtraciones de aire frío y humo de lacrimogena  | Filtraciones mínimas o nulas | Verificar zonas de filtraciones.Registrar en el plano las filtraciones. Planteamiento de la solución. | Equipo técnico del nivel sala cuna |  7 de enero |
| Verificar funcionamiento de equipos para calefaccionar la sala de actividades | Salas de actividades y baño mejor calefaccionados | Identificación del estado de los equipos de calefacción.Gestión para mantenimiento de los termoventiladores | Personal de servicios menores y directora del Jardín Infantil y Sala Cuna. |  2 de marzo |
| Mejorar luminosidad en la sala de actividades | Salas de actividades del con mejor luminosidad | Identificación de estado y colores de los muros de salas de clases Propuesta de color nuevo (blanco) para su compra Pintado de muros | Equipo educativo  |  7 de enero |

Tabla 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Recinto**  | **Tema a abordar** **(luz, agua, otro)**  | **Acción a realizar**  | **Meta**  | **Plazo**  | **Responsables**  | **Resultado obtenido/ fecha**  |
|  **Sala cuna** |  Luz  | Pintado de muros. | Ganar luminosidad | Corto | Directora centro educativo |  Sala pintada al 5 de marzo |
|  |   | Limpieza de ventanas |  Ganar luminosidad | Corto | Personal de servicios menores | Ventanas limpias.Una vez por semana. |
|  |   | Cambio de luminaria | Mejorar luminosidad | Mediano | Comité ambientalDirectora centro educativo.Maestros de electricidad de la sección de talleres.  |  31 de marzo.Instalados los equipos de iluminación led. |
|  | Calefacción | Instalación de aislantes en puertas y ventanas |  Reducir al mínimo la filtración de frío y gases lacrimógenos  |  Mediano  |  Comité ambientalCentro de Padres y apoderados |  Aislantes para puertas y ventanas al 15 de marzo |
|  |  | Mantención de termoventiladores | Rendimiento óptimo de los equipos de calefacción |  Mediano | Directora del centro educativo.Maestros de electricidad de la sección de talleres. | Equipos con mantención al 2 de mayo |