AChEE

Agencia Chilena de Eficiencia Energética

Curso Eficiencia Energética para Educadores

Profesor: José Luis Medel

Módulo III: Ejercicio práctico

Diagnóstico energético

Tablas de diagnóstico sobre consumo de energía

Basado en el documento: Guía de Autodiagnóstico. Eficiencia energética para establecimientos educacionales. AChEE 2014

INSTRUCCIONES:

Escoja un área de su institución sobre la cual aplicará las tablas de diagnóstico. No es necesario que lo haga sobre todo el establecimiento educativo.

Haga un plano simple (a mano alzada) del área del establecimiento que va a diagnosticar.

Debe tener claridad sobre la superficie (largo m x ancho m = superficie m2) que va a trabajar.

Lea las tablas de ejemplo que se dan a continuación. Posteriormente, complete las tablas vacías con la información de su establecimiento.

PLANO DEL ESTABLECIMIENTO

Ancho 60m

Largo

170m

Superficie útil=170x60=10.200(m²)

Tablas

Tabla 1: Características generales del establecimiento educativo

| Nivel | Cursos | Tipo de jornada | Matrícula (Número de niños) | Días por semana | Horario |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E. Parvularia | Kinder | Completa | 135 | 5 | 09:00 a 12:30 |
| E. Básica | 1° | Completa | 121 | 5 | 08:00 a 15:15 |
| E. Básica | 2° | Completa | 124 | 5 | 08:00 a 15:15 |
| E. Básica | 3° | Completa | 135 | 5 | 08:00 a 15:15 |
| E. Básica | 4° | Completa | 123 | 5 | 08:00 a 15:15 |
| E. Básica | 5° | Completa | 123 | 5 | 08:00 a 15:15 |
| E. Básica | 6° | Completa | 92 | 5 | 08:00 a 15:15 |
| E. Básica | 7° | Completa | 90 | 5 | 08:00 a 16:15 |
| E. Básica | 8° | Completa | 87 | 5 | 08:00 a 16:15 |
| E. Media | 1° | Completa | 65 | 5 | 08:00 a 17:00 |
| E. Media | 2° | Completa | 72 | 5 | 08:00 a 17:00 |
| E. Media | 3° | Completa | 61 | 5 | 08:00 a 17:00 |
| E. Media | 4° | Completa | 57 | 5 | 08:00 a 17:00 |

Tabla 2: Superficie útil, sistemas de consumo y tipo de energía utilizada

| Recinto | Sup. (M2) | Iluminación | Calefacción | Equipos PC | Agua caliente | Aire acondicionado | Motor eléctrico |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sala 14 | 42 | + | + | + |  |  |  |
| Sala 15 | 42 | + | + | + |  |  |  |
| Sala de Ciencias | 60 | + | + | + |  |  |  |
| Sala Multiuso | 120 | + | + | + |  |  |  |
| Sala Profesores | 36 | + | + | + | + |  |  |
| Comedor Funcionarios | 42 | + | + | + | + |  |  |
| Dirección | 30 | + | + | + | + | + |  |
| Biblioteca - CRA | 55 | + | + | + | + |  |  |
| Sala reuniones | 15 | + | + | + | + | + |  |

Tabla 3: Estimación de horas de uso anuales

| Recinto | Horas de uso mañana | Horas de uso tarde | Días de la semana (X4 por 1 mes) | Meses del año | Horas anuales de uso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sala 14 | 5 | 5 | 5 | 10 | 2.000 |
| Sala 15 | 5 | 5 | 5 | 10 | 2.000 |
| Sala de Ciencias | 3 | 5 | 5 | 10 | 2.000 |
| Sala Multiuso | 5 | 5 | 5 | 10 | 2.000 |
| Sala Profesores | 5 | 5 | 5 | 10 | 2.000 |
| Comedor Funcionarios | 5 | 5 | 5 | 10 | 2.000 |
| Dirección | 5 | 3 | 5 | 10 |  |
| Biblioteca - CRA | 5 | 5 | 5 | 10 | 2.000 |
| Sala reuniones | 3 | 5 | 5 | 10 | 2.000 |

Tabla 4: Caracterización de los muros

| Recinto | Tipo de muro | Aislación | Filtración | Color | Superficie (m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sala 14 | Ladrillo | No | Sin filtración | Rojo | 42 |
| Sala 15 | Ladrillo | No | Sin filtración | Rojo | 42 |
| Sala de Ciencias | Ladrillo | Sí | Sin filtración | Rojo | 60 |
| Sala Multiuso | Cemento | Sí | Sin filtración | Blanco | 120 |
| Sala Profesores | Ladrillo | Sí | Sin filtración | Blanco | 36 |
| Comedor Funcionarios | Ladrillo | Sí | Sin filtración | Blanco | 42 |
| Dirección | Cemento | Sí | Sin filtración | Blanco | 30 |
| Biblioteca - CRA | Cemento | Sí | Sin filtración | Celeste | 55 |
| Sala reuniones | Cemento | Sí | Sin filtración | Blanco | 15 |

Tabla 5: Caracterización de las ventanas

| Recinto | Orientación | Marco | Vidrio | Filtración | Color y tipo cortinas | Superficie ventana (m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sala 14 | Oeste | Fierro | Simple | Sin filtración | Gruesas oscuras | 4 |
| Sala 15 | Oeste | Fierro | Simple | Sin filtración | Gruesas oscuras | 4 |
| Sala de Ciencias | Este | Fierro | Simple | Sin filtración | Gruesas claras | 8 |
| Sala Multiuso | Norte | Aluminio | Simple | Sin filtración | Gruesas oscuras | 8 |
| Sala Profesores | Sur | Aluminio | Simple | Sin filtración | Gruesas claras | 4 |
| Comedor Funcionarios | Sur | Fierro | Simple | Sin filtración | Gruesas claras | 4 |
| Dirección | Norte | Aluminio | Simple | Sin filtración | Gruesas oscuras | 6 |
| Biblioteca - CRA | Oeste | Aluminio | Simple | Sin filtración | Gruesas oscuras | 4 |
| Sala reuniones | Sur | Aluminio | Simple | Sin filtración | Gruesas oscuras | 4 |

Para finalizar una reflexión: piense cómo podría el PEI de su establecimiento educativo darle espacios formales a la EE.

Anote sus reflexiones.

Dentro del Proyecto Educativo Institucional (PEI) es fundamental recoger las medidas de eficiencia energética, pues corresponde a un plan estratégico que les permitirá a los actores participar de la comunidad educativa.

Sin lugar a dudas, la tarea de dotar de eficiencia energética y, principalmente, de entregar un nuevo significado de sustentabilidad, corresponde a un modelo transformador de los patrones culturales y de hábitos que tenemos como comunidad educativa.

La tarea inicial de diagnóstico de eficiencia energética nos permitirá reconocer y orientarnos bajo que mirada pensamos la educación que, claramente por su naturaleza, la debemos abordar con una mirada renovadora y como agente de constantes cambios, ya que los individuos que la habitan y comparten, corresponden a personas capaces de realizar acciones dentro de la comunidad.

Por último, dentro de la eficiencia energética y sus principales componentes, debemos entender que es el vehículo de partida para grandes cambios y transformaciones que compartimos dentro de un mismo lugar: El establecimiento educacional. Por ello, es de suma importancia y relevancia dotar el PEI de un amplio significado de sustentabilidad y responsabilidad por un consumo de energía más eficiente.

José Luis Medel

Profesor de Historia, Geografía y Educación Cívica